## Datos_gen
Gen Number | Pmax | Pmin | Coef_a | Coef_b | Coef_c | Cost. comb.
1 | 500 | 150 | 2000 | 25 | 0.05 | 1 | H1 = coef_a + coef_bP1 + coef_cP12
2 | 700 | 200 | 1250 | 15 | 0.04 | 1
3 | 200 | 0 | 1700 | 10 | 0.03 | 1

## Perfil_horario
Hora | Demanda
1 | 836.92
2 | 805.56
3 | 786.94
4 | 781.06
5 | 783.02
6 | 794.78
7 | 847.7
8 | 903.56
9 | 951.58
10 | 995.68
11 | 1009.4
12 | 1015.28
13 | 1015.28
14 | 1006.46
15 | 1001.56
16 | 993.72
17 | 980
18 | 940.8
19 | 957.46
20 | 992.74
21 | 984.9
22 | 966.28
23 | 965.3
24 | 930.02

## Transmision
Linea | B1-B2 | B2-B3 | B1-B3
Capacidad | 220 | 280 | 100 | MW
Reactancia | 0.5 | 0.6 | 1 | pu | 100 MVA | 220 kV